|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **设备名称** | **维修内容** | **材料品牌/型号** | **材料费(元)** | **总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 地库空调房 | 冷却泵 | 更换2个直径250mm的蝶阀 |  |  |  | 我方自行更换。 |
| 2 | 空调控制柜 | 维修控制开关1套 |  |  |  | 包工包料更换，报价需体现品牌。 |
| 3 | 办公室 | 室内风机 | 室内风机盘管电机4台，型号：110 |  |  |  | 包工包料维修，含维修时开8个检修口及安装费。 |
| 4 | 地库水泵房 | 进水阀门 | 更换或改造直径80mm的生活进水闸阀2个 |  |  |  | 包工包料维修，含活接、快接等辅材。 |
| 5 | 水泵控制柜 | 更换自动双切开关1个 |  |  |  | 包工包料维修。 |
| 6 | 污水泵 | 更换3KW污水泵4个 |  |  |  | 我方自行更换。 |
| 7 | 变压器房 | 防火门 | 更换1.8m\*2m甲级防火门2扇 |  |  |  | 包工包料维修，含拆除旧门及安装新门等泥土施工。 |
| 8 | 排气系统 | 排气扇2扇 50mm\*50mm |  |  |  | 包工包料维修，含打孔和填补等。 |
| 9 | 楼层管道间 | 水管阀门 | 更换直径50mm的阀门3个 |  |  |  | 包工包料维修，含活接等辅材。 |
| 10 | **总价** |  |  |  |  |  | 含发票税及运费 |

**报价单**

报价单位：

报价日期： 年 月 日